## Arkusz1
Nr odbiorcy:
Nazwa jednostki:
Adres:
Data dostawy:
Miejsce dostawy (piętro, nr pokoju, opis dojazdu itp.)
Osoba kontaktowa (nr tel. E-mail) |  | UMOWA nr 19/AAG/PN/2019
Nr produktu Air Products | Nazwa gazu | Ilość m3 lub kg w butli | Czystość %% | Wymagane parametry czystości | Oferowane parametry czystości | Liczba zamawianych butli | Liczba butli do zwrotu
252081 | Acetylen 2.6 PRM | 10kg/50 dcm3 | 99,6 | PH3 < 10 ppm H2S<10ppm | PH3 < 10 ppm H2S<10ppm
252141 | Acetylen techniczny | 6,0 kg/40 dcm3 | 98,5 | PH3 < 600 ppm H2S<1500 ppm | PH3 < 600 ppm H2S<1500 ppm
337103 | Amoniak | 1,76 m3/ 200 ppm NH3 |  | N2 99,98% | N2 99,98% NH3 200 ppmw
| Argon badawczy N 6.0 BIP | 10,5m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm | THC < 0.1 ppm
|  |  |  | CO+CO2< 0.1 ppm | CO+CO2< 0.1 ppm
146159 |  |  |  | H2O < 0.05 ppm | H2O < 0.02 ppm
|  |  |  | O2 < 0.03 ppm N2 < 1 ppm | O2 < 0.01 ppm N2 < 1 ppm
| Argon laboratoryjny N 6.6 BIP PLUS | 10,5m3/50 dcm3/200 bar | 99,99996 | THC < 0.05 ppm | THC < 0.05 ppm
|  |  |  | CO+CO2 < 0.05 ppm | CO+CO2 < 0.05 ppm
146279 |  |  |  | H2O < 0.4 ppm | H2O < 0.2 ppm
|  |  |  | O2 < 0.02 ppm | O2 < 0.01 ppm
|  |  |  | N2 < 0.3 ppm | N2 < 0.3 ppm
252215 | Argon techniczny N 4.8 | 6,3m3/30 dcm3/200 bar | 99,998 | 99,998% H2O< 5 ppm O2< 5 ppm | 99,998% H2O< 5 ppm O2< 5 ppm
| Azot N 5.2 PRM | 9,46m3/50 dcm3/200 bar | 99,9992 | THC < 0.5 ppm | THC < 0.5 ppm
252147 |  |  |  | H2O < 2 ppm | H2O < 2 ppm
|  |  |  | O2 < 3 ppm | O2 < 3 ppm
| Azot badawczy N 6.8 BIP PLUS | 9,46m3/50 dcm3/200 bar | 99,99998 | THC < 0.05 ppm | THC < 0.05 ppm
|  |  |  | CO+CO2 < 0.05 ppm | CO+CO2 < 0.05 ppm
146281 |  |  |  | H2O < 0.02 ppm | H2O < 0.02 ppm
|  |  |  | NOx < 0,02 ppm | NOx < 0,02 ppm
|  |  |  | SO2 < 0,02 ppm | SO2 < 0,02 ppm
|  |  |  | O2 < 0.01 ppm H2<0,05 ppm | O2 < 0.01 ppm H2<0,05 ppm
|  |  |  | THC < 0.1 ppm | THC < 0.1 ppm
146159 | Azot laboratoryjny N 6.0 BIP | 1,89m3/10 dcm3/200 bar | 99,9999 | CO+CO2< 0.5 ppm | CO+CO2< 0.5 ppm
|  |  |  | H2 < 0,2 ppm | H2 < 0,2 ppm
|  |  |  | NOx < 0,1 ppm | NOx < 0,1 ppm
|  |  |  | H2O < 0.05 ppm | H2O < 0.02 ppm
|  |  |  | O2 < 0.03 ppm | O2 < 0.01 ppm
| Azot laboratoryjny N 6.0 BIP | 9,46m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm | THC < 0.1 ppm
|  |  |  | CO+CO2< 0.5 ppm | CO+CO2< 0.5 ppm
146163 |  |  |  | H2O < 0.05 ppm | H2O < 0.02 ppm
|  |  |  | H2 < 0,2 ppm | H2 < 0,2 ppm
|  |  |  | NOx < 0,1 ppm | NOx < 0,1 ppm
|  |  |  | O2 < 0.03 ppm | O2 < 0.01 ppm
252150 | Azot spożywczy | 9,46m3/50 dcm3/200 bar | 99,98 | O2 < 5,0 ppm THC < 100,0 ppm NO+NO2 <10,0 ppm CO < 10,0 ppm H2O < 50,0 ppm | O2 < 5,0 ppm THC < 100,0 ppm NO+NO2 <10,0 ppm CO < 10,0 ppm H2O < 50,0 ppm
171397 | Azot techniczny N 4.8 | 8,89m3/50 dcm3/200 bar | 99,998 | O2 < 5 ppm H2O < 3ppm | O2 < 5 ppm H2O < 3ppm
295575 | Ciekły azot 1 dcm3 N 5.0 CRYEASY | dcm3 | 99,999 | O2 < 5 ppm H2O < 2ppm | 99,999% O2 < 5 ppm H2O < 2ppm
| Dwutlenek węgla CO2 N 4.5 PRM | 37,5 kg/50 dcm3 | 99.995 | O2 < 10 ppm | O2 < 10 ppm
|  |  |  | N2 < 25 ppm | N2 < 25 ppm
252098 |  |  |  | CO < 2 ppm | CO < 2 ppm
|  |  |  | THC < 5 ppm | THC < 5 ppm
|  |  |  | H2O < 7 ppm | H2O < 7 ppm
252154 | Dwutlenek węgla CO2 Ciekły, schłodzony RT LIQUID X40S COM | 26,0 kg/40 dcm3 | 99,9 | H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm | H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm
252104 | Dwutlenek węgla CO2 spożywczy N 3.0 | 26,0 kg/40 dcm3 | 99,9 | THC < 50 ppm NO+NO2 < 2,5 ppm CO < 10,0 ppm Oleje < 5,0 ppm H2O <20,0 ppm Siarka całkowita S < 0,1 ppm | THC < 50 ppm NO+NO2 < 2,5 ppm CO < 10,0 ppm Oleje < 5,0 ppm H2O <20,0 ppm Siarka całkowita S < 0,1 ppm
252158 | Dwutlenek węgla CO2 techn. N 2.8 | 26,0 kg/40 dcm3 | 2.8 | 99,9% H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm | 99,9% H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm
| Hel N 6.7 BIP PLUS | 9,1m3/50 dcm3/200 bar | 99,99997 | THC < 0.05 ppm | THC < 0.05 ppm
|  |  |  | CO+CO2 < 0.05 ppm | CO+CO2 < 0.05 ppm
146280 |  |  |  | H2O < 0.04 ppm | H2O < 0.02 ppm
|  |  |  | O2 < 0.02 ppm | O2 < 0.01 ppm
|  |  |  | N2 < 0.1 ppm | N2 < 0.1 ppm
|  |  |  | H2 < 0.1 ppm | H2 < 0.1 ppm
| Hel badawczy N 6.0 BIP | 9,1m350 dcm3/200 bar | 99,9999
|  |  |  | THC < 0.1 ppm | THC < 0.1 ppm
146161 |  |  |  | CO+CO2< 0.1 ppm | CO+CO2< 0.1 ppm
|  |  |  | H2O < 0.05 ppm | H2O < 0.02 ppm
|  |  |  | O2 < 0.03 ppm | O2 < 0.01 ppm
|  |  |  | N2 < 1 ppm | N2 < 1 ppm
174345 | Hel Techniczny N 4.6 | 9,05m3/50 dcm3/200 bar | 99,996 | O2 < 3,0 ppm N2 < 10,0 ppm H2O < 3,0 ppm | O2 < 3,0 ppm N2 < 10,0 ppm H2O < 3,0 ppm
315417 | Karbogen F10 5% CO2 + 95% O2 | 1,5 m3/10 L
355254 | Mieszanka CO2+CH4 (35% +65%) | 50 L
307501 | Mieszanka CO2+CH4 (35% +65%) | 50 L
368003 | Mieszanka Kalibracyjna N2+CO2 (99,94%+0,06%) | 10 l
342978 | Mieszanka kalibracyjna N2+CO2 (99,92%+0,08%) | 10 L
326923 | Mieszanka kalibracyjna N2+CO2 (99,96%+0,04%) | 10 L
317510 | Mieszanka kalibracyjna CH4+N2 (1,5 PPM CH4) | 10 L
317511 | Mieszanka kalibracyjna CH4+N2 (3 PPM CH4) | 10 L
369910 | Mieszanka CO2+O2+N2 ( 5% + 5% + 90%) | 50 dcm3/200 bar
252562 | Podtlenek azotu medyczny 98,0% | 7 kg/10 dcm3 | 98,0 | CO2 < 300 ppm CO < 5,0 ppm NO+NO2 < 2,0 ppm H2O < 67 ppm | CO2 < 300 ppm CO < 5,0 ppm NO+NO2 < 2,0 ppm H2O < 67 ppm
| Powietrze syntetyczne N 5.0 AIR ZERO | 9,7m3/50 dcm3/200 bar | 99,999 | O2 19,9-21,9% | O2 19,9-21,9%
|  |  |  | THC < 0.2 ppm | THC < 0.2 ppm
252196 |  |  |  | CO + CO2 < 1 ppm | CO + CO2 < 1 ppm
|  |  |  | NOx < 0,1 ppm | NOx < 0,1 ppm
|  |  |  | H2O < 3 ppm | H2O < 3 ppm
252198 | Powietrze tech. | 6,0m3/40 dcm3/150 bar |  | O2 20-22% CO < 5 ppm CO2 < 500 ppm H2O < 30 ppm | O2 20-22% CO < 5 ppm CO2 < 500 ppm H2O < 30 ppm
355943 | Siarkowodór | 1,76 m3/ 2500 ppm H2S
| Tlen czysty N 5.2 UP | 10,64m3/50 dcm3/200 bar | 99,9992 | THC < 0.5 ppm | THC < 0.5 ppm
|  |  |  | CO+CO2 < 0.5 ppm | CO+CO2 < 0.5 ppm
151803 |  |  |  | H2O < 1 ppm | H2O < 1 ppm
|  |  |  | N2 < 5 ppm | N2 < 5 ppm
|  |  |  | H2 < 0.5 ppm | H2 < 0.5 ppm
252201 | Tlen spożywczy | 10,64m3/50 dcm3/200 bar | 99,6 | THC < 100 ppm H2O < 2,0 ppm | 99,6 % THC < 100 ppm H2O < 2,0 ppm
171399 | Tlen techniczny N 2.5 | 10,64m3/50 dcm3/200 bar | 99,5 | 99,50% | 99,5 %
162848 | Wodór badawczy N 6.6 BIP PLUS | 9,1m3/50 dcm3/200 bar | 99,99996 | O2 < 0,1 ppm N2 < 0,2 ppm CO+CO2 < 0,05 ppm THC < 0,01 ppm H2O < 0,02 ppm | O2 < 0,1 ppm N2 < 0,2 ppm CO+CO2 < 0,05 ppm THC < 0,01 ppm H2O < 0,02 ppm
252205 | Wodór techniczny N 3.5 | 5,54m3/40 dcm3/150 bar | 99,95% | O2 < 10 ppm H2O < 10 ppm | O2 < 10 ppm H2O < 10 ppm